
附件1       

富士内窥镜购买维修保养服务参数

一、需购买维修保养服务的设备情况以及维修保养期限：
1、维修保养服务设备：富士4400主机1套，590高清放大胃镜2根，590高清放大肠镜2根，530胃镜1根，19寸显示器1台。 

2、维修保养期限：3年。

3、维修保养服务设备信息：

	序号
	设备型号
	设备名称
	SN编号

	1
	EG-590ZW
	电子放大胃镜
	8G247A176

	2
	EG-590ZW
	电子放大胃镜
	8G247A177

	3
	EC-590ZWM
	电子放大肠镜
	NC362A012

	4
	EC-590ZWM
	电子放大肠镜
	NC362A001

	5
	VP-4400
	主机
	5V396A338

	6
	XL-4400
	冷光源
	5S082A338

	7
	EIZO
	19寸液晶监视器
	RS110型

	8
	EG-530WR
	电子胃镜
	1G361G319


二、维保服务包含以下内容：
1、维保设备(内镜及周边设备）中包括的设备如果在自然损耗以及按照消毒规范要求的清洗消毒方法及按规范的内镜操作使用过程的情况下发生故障，进行无条件免费维修至内镜可正常使用。
2、中标人保证24小时之内完成小维修。
3、中标人保证7个工作日之内完成大维修。
4、如果属于维保设备(内镜及周边设备）内的所列的设备发生故障需要大维修时或48小时内未能修复设备，保证3天内无偿提供备用设备，不影响医院的正常工作。
5、需指定工程师专门负责医院的内镜维修和清洗保养培训工作。如指定工程师有变更，需另行通知医院相关变更情况。一旦医院的维保设备(内镜及周边设备）中所列的设备出现问题，该工程师保证在48小时内到现场维修内镜设备，并提供每周24小时×7天的电话支持服务，每次维修后由厂家提供维修报告，内容包括故障现象、故障原因、更换的零部件等。

6、指定工程师提供定期1月1次巡回保养设备，每3个月检查维护设备1次，在检测和维护完成后，双方签字确认并提交检查报告给医院存档；

7、提供1季度1次的周边仪器免费除尘清洁服务。
附件2

标书内容装订顺序
	序号
	文件名称
	备注

	
	
	

	1
	目录
	

	2
	投标公司基本情况表
	内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号

	3
	竞标报价表
	必备

	4
	服务响应表
	必备

	5
	售后服务承诺
	必备

	6
	企业法人营业执照复印件
	必备

	7
	税务登记证复印件
	必备

	8
	组织机构代码证复印件
	必备


	9
	法人授权委托书原件
	委托代理人必备

	10
	法定代表人身份证的复印件
	必备

	11
	法定代表人授权委托代理人身份证的复印件
	委托代理人必备

	12
	维修服务授权书原件或复印件
	必备

	13
	查询行贿犯罪档案结果告知函
	必备


附件3                        

竞标报价表   

	序号
	服务内容
	服务年限
	单价（元）
	单项合计（元）

	
	
	
	⑵
	⑶＝⑴×⑵

	1
	富士内窥镜购买维保服务
	3年
	 
	 

	总计：（人民币大写）：                （￥                元）




注：以上所有项目报价中包含：设备价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险费、税费、售后服务费等所有相关费用。
 竞标人（公章）：                          

法定代表人或委托代理人签名：               

附件4
服务响应表（格式）

	序号
	竞标文件要求
	竞标文件响应内容
	响应情况

	1
	维保服务包含以下内容：
1、维保设备(内镜及周边设备）中包括的设备如果在自然损耗以及按照消毒规范要求的清洗消毒方法及按规范的内镜操作使用过程的情况下发生故障，进行无条件免费维修至内镜可正常使用。
2、中标人保证24小时之内完成小维修。
3、中标人保证7个工作日之内完成大维修。
4、如果属于维保设备(内镜及周边设备）内的所列的设备发生故障需要大维修时或48小时内未能修复设备，保证3天内无偿提供备用设备，不影响医院的正常工作。
5、需指定工程师专门负责医院的内镜维修和清洗保养培训工作。如指定工程师有变更，需另行通知医院相关变更情况。一旦医院的维保设备(内镜及周边设备）中所列的设备出现问题，该工程师保证在48小时内到现场维修内镜设备，并提供每周24小时×7天的电话支持服务，每次维修后由厂家提供维修报告，内容包括故障现象、故障原因、更换的零部件等。

6、指定工程师提供定期1月1次巡回保养设备，每3个月检查维护设备1次，在检测和维护完成后，双方签字确认并提交检查报告给医院存档；

7、提供1季度1次的周边仪器免费除尘清洁服务。
	
	


附件5

                  竞标文件格式

一、竞标文件外层包装封面格式

1.所有竞标文件的外包装封面格式： 

竞 标 文 件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：             全称           （加盖单位公章）

竞标人地址：                               

                          年    月    日

正本（或副本）

竞标文件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日
竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

1、 企业名称：                                                                      
2、 企业（注册）日期及地点：                                                
3、 企业组织机构代码证编号：                                    

4、 企业法定代表人：姓名            职务           电话                  

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话               

6、邮政编码：                                                          
7、通信地址：                                                          
二、竞标人财务状况：

1、注册资本：                                                          

2、实收资本：                                                          

3、近期资产负债表：

1) 固定资产：

         原值：                                                          

         净值：                                                          

2) 流动资金：                                                            
3) 长期负债：                                                        
4) 短期负债：                                                        
三、竞标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

	服务的另一方或另几方
	争端原因
	服务的金额

	
	
	


 竞标人（公章）：                          

法定代表人或委托代理人签名：               

法定代表人身份证明书

单位名称：                         

单位性质：                         
地    址：                         
成立时间：              年   月   日

经营期限：                          

姓名：       性别：   年龄：   职务：       
系     （竞标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （公章） 

                                            时间：       年      月     日

  


法定代表人签名：                 
法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（招标采购单位名称） ：
我                 （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

    我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：                             

所在部门职务：                                     职务：                             
被授权人身份证号码：                              

                                   投标人（公章）                
                                                                    年    月    日
  


服务承诺书

 （由投标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

                                     竞标人（公章）：                                        

                                   法定代表人或委托代理人(签名)：                         


















法定代表人第二代居民身份证复印件


（正面）























法定代表人第二代居民身份证复印件


（背面）




















委托代理人第二代居民身份证复印件


（正面）























委托代理人第二代居民身份证复印件


（背面）








1
1

